ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ
УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО
(НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Неисправности конструктивных элементов│Предельный срок выполне- │
│ и оборудования │ния ремонта │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ КРОВЛЯ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Протечки в отдельных местах кровли │ 1 сут. │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Повреждения системы организованного │ │
│водоотвода (водосточных труб, воронок,│ │
│колен, отметов и пр., расстройство их │ │
│креплений) │ 5 сут. │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ СТЕНЫ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Утрата связи отдельных кирпичей с │1 сут. (с немедленным ог-│
│кладкой наружных стен, угрожающая их │раждением опасной зоны) │
│выпадением │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неплотность в дымоходах и газоходах и │ │
│сопряжения их с печами │ 1 сут. │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Разбитые стекла и сорванные створки │ │
│оконных переплетов, форточек, балкон- │ │
│ных дверных полотен │ │
│в зимнее время │ 1 сут. │
│в летнее время │ 3 сут. │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Дверные заполнения (входные двери в │ │
│подъездах) │ 1 сут. │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Отслоение штукатурки потолка или верх-│5 сут. (с немедленным │
│ней части стены, угрожающее ее обруше-│принятием мер безопаснос-│
│нию │ти) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Нарушение связи наружной облицовки, а │Немедленное принятие мер │
│также лепных изделий, установленных на│безопасности │
│фасадах со стенами │ │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ ПОЛЫ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Протечки в перекрытиях, вызванные на- │ │
│рушением водонепроницаемости гидроизо-│ │
│ляции полов в санузлах │ 3 сут. │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ ПЕЧИ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Трещины и неисправности в печах, ды- │1 сут. (с незамедлитель- │
│моходах и газоходах, могущие вызвать │ным прекращением эксплуа-│
│отравление жильцов дымовыми газами и │тации до исправления) │
│угрожающие пожарной безопасности зда- │ │
│ния │ │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Течи в водопроводных кранах и в кранах│ │
│сливных бачков при унитазах │ 1 сут. │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности аварийного порядка тру- │ │
│бопроводов и их сопряжений (с фитинга-│ │
│ми, арматурой и приборами водопрово- │ │
│да, канализации, горячего водоснабже- │ │
│ния, центрального отопления, газообо- │ │
│рудования) │ Немедленно │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности мусоропроводов │ 1 сут. │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Повреждение одного из кабелей, питаю- │При наличии переключате- │
│щих жилой дом. Отключение системы пи- │лей кабелей на воде в дом│
│тания жилых домов или силового элек- │- в течение времени, не- │
│трооборудования │обходимого для прибытия │
│ │персонала, обслуживающего│
│ │дом, но не более 2 ч │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности во вводно-распредитель- │ │
│ном устройстве, связанные с заменой │ │
│предохранителей, автоматических выклю-│ │
│чателей, рубильников │ 3 ч │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности автоматов защиты стояков│ │
│и питающих линий │ 3 ч │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности аварийного порядка (ко- │ │
│роткое замыкание в элементах внутридо-│ │
│мовой электрической сети и т.п.) │ Немедленно │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности в электроплите, с выхо- │ │
│дом из строя одной конфорки и жарочно-│ │
│го шкафа │ 3 сут. │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности в электроплите, с отклю-│ │
│чением всей электроплиты │ 3 ч │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности в системе освещения об- │ │
│щедомовых помещений (с заменой ламп │ │
│накаливания, люминесцентных ламп, вык-│ │
│лючателей и конструктивных элементов │ │
│светильников) │ 7 сут. │
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ ЛИФТ │
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Неисправности лифта │ Не более 1 сут. │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Примечание. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)

1.	Подметание земельного участка в летний период	2 раза в неделю
2.	Уборка мусора с газона, уборка листвы	2 раза в неделю
3.	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов	2 раза в неделю
4.	Сдвижка и подметание снега при снегопаде	По мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада
5. Подметание полов во всех помещениях общего пользования до 3 эт. ежедневно
 Содержание приборов учета
1.	Проведение поверочных работ	1 раз в год - датчики давления и температуры, 1 раз в 3 года - расходомеры, 1 раз в 5 лет - тепловычислители и счетчики ХВС и ГВС
2.	Проведение ремонтных работ	По мере необходимости

Техническое обслуживание ВДГО
1.	Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры	1 раз в 3 года
Техническое обслуживание внутр.инж.оборудования и строительных конструкций
1.	Укрепление водосточных труб, колен и воронок	2 раза в год
2.	Расконсервирование и консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки	1 раз в год
3.	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования	По мере необходимости в течение 2 дней (указать период устранения неисправности
4.	Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, проверка и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей	1 раз в год
5.	Очистка чердаков и подвалов от мусора	1 раз в год
6.	Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, мелкий ремонт электрооборудования и электропроводки и др.)	по мере необходимости в течение 2 дней (указать период устранения неисправности
7.	Очистка кровли от снега, наледи, сосулек	1 раз в год
8.	Спил веток, валка деревьев, кронирование	По мере необходимости
9. Дезинсекция подвала и чердака	1 раз в год
Выполненные работы ( услуги )принимаются по актам приемки выполненных работ Ф-2 (с соблюдением постановления Департамента строительства Краснодарского края №07.6.04/3822 от 11.11.2003г., №07.6.04/2410 от 16.07.2004г.), либо после подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантийные сроки выполнения работ
 Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам
 Оказываемые услуги по содержанию и ремонту общего домового имущества соответствуют следующим нормативным документам:
СНиП 2.01.07-85	Нагрузки и воздействия
СНиП 2.03.11-85	Защита строительных конструкций от коррозии
СНиП 3.04.03-85	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
СНиП 21-01-97	Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 2.06.15-85	Инженерная защита территорий от затопления и подтопления
СНиП 31-01 -2003	Здания жилые многоквартирные
СНиП 2.08.01-89	Жилые здания
СНиП 41-01 -2003	Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 41 -02-2003	Тепловые сети
СНиП 52-01-2003	Бетонные и железобетонные конструкции.
СНиП 3.03.01-87	Несущие и ограждающие конструкции
ГОСТ Р 51929-2002	Услуги жилищно-коммунальные.
ГОСТ 30444-97	Материалы строительные.
ГОСТ 8690-94	Радиаторы отопительные чугунные.
ГОСТ 20849-94	Конвекторы отопительные. Технические условия
ГОСТ 30732-2001	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой болочке.
ГОСТ 2678-94	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.
ГОСТ 2697-83	Пергамин кровельный.
ГОСТ 2889-80	Мастика битумная кровельная горячая.
ГОСТ 10923-93	Рубероид.
ГОСТ 14791-79	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная.
ГОСТ 15836-79	Мастика битумно-резиновая изоляционная
ГОСТ 18956-73	Материалы рулонные кровельные.
ГОСТ 19177-81	Прокладки резиновые пористые уплотняющие.
ГОСТ 26589-94	Мастики кровельные и гидроизоляционные.
ГОСТ 30547-97	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.
ГОСТ 30693-2000	Мастики кровельные и гидроизоляционные.
ВСН 42-85(р)	Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 48-86(р)	Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
ВСН 53-86(р)	Правила оценки физического износа жилых зданий
ВСН 57-88(р)	Положение по техническому обследованию жилых зданий
ВСН 58-88(р)	Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий
ВСН61-89(р)	Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий.
СанПиН 2.1.2.1002-00	Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и сооружениям
Гарантия качества на услуги, оказанные ООО "Радиострой" составляет 1 год. ООО "Радиострой" освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления услуг, если докажет, что оно произошло вследствие непреодолимой силы, либо вины собственника.
Технический осмотр многоквартирных домов производится 2 раза в год. Результат осмотров отражается в актах осмотров, которые имеются в наличии и определяют выбор конкретных работ ( услуг), согласно степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома.